- 7 - TÓXICOS METALICOS

- c - INVESTIGACION Y DOSAJE DE ARSENICO

El Arsénico puede encontrarse en las aguas subterráneas utilizadas como aguas de consumo. Por eso, puede registrar su presencia en los vegetales que lo absorben en la raíz o son tratados con dichas aguas. Por otra parte, ciertas especies marinas tales como los mariscos y ciertos crustáceos filtran grandes cantidades de agua y concentran el As. Antiguamente, formaba parte de algunos medicamentos orgánicos e inorgánicos frecuentemente utilizados. El arseniato de sodio y cobre se emplearon como colorantes en vidrios, papel y pinturas. En pirotecnia se usan compuestos de As para la generación de fuegos de artificio de color verde. Además, se han registrado casos con etiología criminal.

Sintomatología

Aguda:

- Vasodilatación de los capilares sanguíneos con alteración de la permeabilidad de los mismos.

- Vómitos, diarrea ( pérdida de agua y sales), irritación de garganta, dolores faríngeos.

- Edemas subcutáneos. Hipertensión.

- Colapso, shock, coma, muerte.

Crónica:

El As se une a albúminas, se absorbe fácilmente a las mucosas y se deposita en hígado, riñón, huesos, pelos y uñas. Se elimina por orina y heces, pero se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, debido a que la absorción es mayor que la eliminación, se acumula. Los síntomas más característicos son:

- caída del cabello.

- mano en forma de garra y pie colgante

- en piel:

* erupciones

* hiperqueratosis (engrosamiento de la piel de la palma de las manos y pies)

* hiperpigmentación (manchas oscuras)

-degeneración grasa del hígado que puede dar cirrosis.

-temblores por alteración del SNC con desequilibrio de Na y K

-fase final: cáncer de piel.

DETERMINACION DE ARSENICO EN MATERIALES BIOLOGICOS.

En todos los casos es necesario destruir previamente la materia orgánica. El método empleado depende del material biológico de que se trate.

a)- Orina: se colocan 10 ml de orina en una cápsula de porcelana, agregando 10 gotas de H2SO4 concentrado y 20 gotas de HNO3 concentrado. Se calienta la cápsula en baño de arena hasta observar carbonización (ennegrecimiento). Se agrega luego gota a gota la mezcla constituida por dos volúmenes de HNO3 concentrado y un volumen de HClO4 concentrado (70%) hasta que el líquido de la cápsula no se oscurezca más. Por calentamiento se lleva a residuo siruposo. Cuando el residuo se enfría se toma con 2 o 3 ml de agua destilada.

b)- Pelos y uñas: se colocan 1 a 2 g de material en una cápsula de porcelana. Si se trata de pelos es conveniente humedecerlos con unas gotas de agua destilada. Agregar 1 ml de H2SO4 concentrado y 5 ml de HNO3 concentrado. Si es posible dejar en contacto varias horas. 
Calentar progresivamente sobre tela metálica y luego en baño de arena. Cuando aparecen humos blancos, retirar del baño de arena y agregar 2 ml de la mezcla constituida por dos partes de HNO3 concentrado y una parte de HClO4 concentrado (70%). Desde este punto en adelante, cuando se produzca oscurecimiento del líquido por carbonización debe suspenderse el calentamiento del mismo pues en dicho medio reductor se perderá As por volatilización.
Calentar hasta humos blancos y repetir este tratamiento hasta que el residuo sea incoloro o blanquecino. Retirar del baño y agregar 10 ml de agua destilada. Calentar nuevamente hasta residuo siruposo. Enfriar y tomar con 10 ml de agua destilada.

c)- Alimentos: nos referiremos en particular al caso de alimentos en base a hidratos de carbono. En este caso es adecuada una DMO por vía seca, útil para la destrucción de carbohidratos pero no para las grandes moléculas de lípidos o proteínas. Se realiza la DMO por calcinación de la muestra con una mezcla de nitrato de magnesio y óxido de magnesio que transforma el As cuantitativamente en piroarseniato de magnesio. En estas condiciones el As no es volátil.
Colocar 10 g de muestra en cápsula de porcelana y agregar 3.5 ml de solución de nitrato de magnesio al 20% y 0.1 g. de óxido de magnesio. Mezclar bien formando una papilla y calentar primero a baño maría hasta sequedad, luego en baño de arena y por último en triángulo de pipas hasta cenizas blancas. Enfriar y tomar el residuo con 10 ml de ác. sulfúrico al 10%. Filtrar si es necesario a fin de obtener una muestra de aspecto límpido.

| MgO + 2 Mg(NO3)2 +As2O3 |  | Mg3(AsO4)2 + 4 NO2 |
| --- | --- | --- |
| Mg3(AsO) | calor | As2O7Mg2 (piroarseniato) +MgO |
| As2O7Mg2 + H2SO4 |  | AsO4H3 (ác. arsénico) + MgSO4 |

d)- Polvo insecticida: se solubiliza el As con hidróxido de sodio que lo transforma en arsenito soluble. Los insecticidas no tienen materia orgánica, sólo una base de arseniatos de calcio o plomo.
Pesar 5 g de muestra y agregar 20 ml de hidróxido de sodio al 10%. Calentar a baño maría durante 5 minutos para solubilizar al As. Enfriar , filtrar y llevar a 30 ml con agua destilada.

| 2 AsO4Na3 + Ca(OH)2 | Calentamiento en Baño María | (AsO4)2Ca3 |
| --- | --- | --- |

Esta metodología se utiliza sólo para muestras con grandes cantidades de Arsénico.

REACCIONES DE IDENTIFICACIÓN DE ARSENICO

Se realizan luego de la destrucción de la materia orgánica (DMO). Las mismas se basan en las propiedades reductoras de la AsH3 o de ciertos reactivos.

Reaccción de Bougault

Reactivo de Bougalt: 10 g de hiposulfito de sodio (H3PO2Na) más 10 ml de agua se llevan a 100 ml con HCl puro. Se deja reposar y se filtra con algodón.
En un tubo de ensayo colocar un volumen de líquido a ensayar con un volumen de reactivo. Calentar a baño maría 10 minutos. En presencia de compuestos arsenicales aparece un color pardo oscuro a marrón cuya intensidad varía con la concentración.

2 AsO4-3 (o 2 AsO3-3) + 3 H3PO2 3 H3PO4 + 2 As O(marrón)

La reacción tiene una sensibilidad de 100 ppm aumentada a 10 ppm si se agrega I2. El selenito actúa como interferencia pues da la misma reacción. Se requiere ausencia absoluta de materia orgánica.

Reacción de Bettendorf
Reactivo de Bettendorf: 10 g SnCl2 se llevan a 100 ml con HCl puro. Preparar en el momento de usar.
En un tubo de ensayo poner un volumen de líquido más un volumen de reactivo . Calentar a ebullición y dejar reposar. Si hay As aparece coloración parda oscura o marrón. Es poco específica.

AsO3 -3 + 3 HCl As Cl3

2 Cl3As + 3 SnCl2 2 AsO (marrón) + 3 SnCl4

Reacción de Gutzeit cualitativa

En un tubo de hemólisis colocar 1 ml de ác. sulfúrico al 25% Agregar 1 ml del líquido problema y una granalla de Zn activado.

En la parte media del tubo colocar un trozo de algodón embebido en solución de acetato de plomo al 1% y en la boca del tubo un papel de filtro sobre al que se coloca una pequeña gota de una solución de nitrato de plata cuya concentración no sea menor del 50% Colocar el tubo en baño de agua fría.

En presencia de As se obtiene una coloración amarilla característica.

AsO4-3 + Zn + 11 H+ <========> AsH3 + Zn+2 + 4 H2O

AsH3 + 6 NO3Ag <=========> As.Ag3.3 NO3Ag (amarillo) + 3 HNO3

As.Ag3.3 NO3Ag + 3 H2O <=========> AsO3-3 + 6 AgO ¯(negro) + 3 NO3- + 6 H+

La reacción tiene una sensibilidad de 10 ppm.

CUANTIFICACION DE ARSÉNICO: Método de Gutzeit cuantitativo

Se basa en la formación de arsina por acción del hidrógeno naciente sobre compuestos arsenicales. La arsina reacciona con un papel embebido en Cl2Hg formando complejos coloreados. La longitud e intensidad de la mancha es proporcional a la concentración de As, la cual se compara con manchas standard.

El aparato consiste en un frasco cuyo volumen varía según la cantidad de As a dosar. Para cantidades de As entre 50 y 300 ppm se utiliza un frasco cuyo volumen de 250 ml. Para cantidades de As entre 0.1 y 20 ppm el volumen del frasco es de 60 ml.

Lleva un tapón de goma con un orificio al que se ajusta un tubo de vidrio con un estrechamiento; a éste se adosa otro tubo similar pero de menor diámetro en cuya parte superior se coloca una banda de papel embebida con una solución de Cl2Hg y luego secado.

Técnica

Colocar en la parte inferior del tubo de desprendimiento un papel de filtro plegado y embebido en solución de acetato de plomo seco. Por el estrechamiento de este tubo introducir lana de vidrio embebida en acetato de plomo. Finalmente, en la parte superior del tubo colocar una tira embebida en Cl2Hg seco. El Ac2Pb retiene el SH2 (como SPb) que interfiere con el color.

Ensayo macro: en el frasco colocar 20 ml de mezcla ácida, 2 ml de solución de alumbre férrico, 0,5 ml de SnCl2. Agregar la capacidad de un crisol de 30 ml de granallas de Zn activado y llevar a volumen de 200 ml con agua destilada. Colocar por último una cantidad exactamente medida de solución a ensayar.

Ensayo micro: en el frasco colocar 4,8 ml de mezcla ácida, 0,48 ml de solución de alumbre férrico, 0,12 ml de SnCl2. Agregar la capacidad de un crisol de 7,2 ml de granallas de Zn activado y llevar a volumen de 60 ml con agua destilada. Colocar por último una cantidad exactamente medida de solución a ensayar.

La mezcla ácida consiste en: 20 ml H2SO4 más 10 g NaCl que se llevan a 100 ml con agua destilada. El agregado de NaCl y H2O a la mezcla ácida produce un desprendimiento regular de Arsina (AsH3). 
El alumbre férrico compleja el Sb que pudiera estar presente. El SnCl2 disminuye el sobrepotencial del H permitiendo la reducción.
Tapar perfectamente y colocar en baño de agua fría durante 45 minutos. Sacar la banda de papel reactivo y sumergirla en una solución de KI al 10%. El color se estabiliza sumergiendo el papel en una solución de ClK 10%. Secar entre papel de filtro y comparar con bandas standard obtenidas operando de la misma manera. En el caso de utilizar el frasco de 60 ml, las cantidades de reactivos varían.

| AsO4-3 + 4 Zn0 + H+ | AsH3 (arsina) + 4 Zn+2 + 4 H2O |
| --- | --- |

| 2 AsH3 + 3 HgCl2 | As2Hg3 (amarillo pardo) + HCl |
| --- | --- |

As2Hg3 + I-1 (I4Hg)3As3

Expresión de resultados: se miden mg del complejo (I4Hg)3As3 pero lo habitual es expresar el resultado en mg de As /Kg de muestra pesada. Por ello hay que transformar el resultado en As. La sensibilidad del método es de 50 ppm a 300 ppm

Aparatos empleados:

Método de Fleury

Se utiliza para cantidades de arsénico mayores. Se basa en la oxidación de los arsenitos a arseniatos por acción del iodo a pH adecuado. Se trabajará con el solubilizado del polvo insecticida.

Sobre una alícuota del líquido a ensayar (1 a 3 ml de acuerdo a la intensidad de las reacciones de indentificación) se agrega 25 ml de una dilución ácida preparada con 8 ml HCl concentrado y 24 ml de agua destilada. 
Llevar a baño maría hirviente durante 5 minutos. Agregar 2,5 g de KI , agitar y dejar 10 minutos en reposo. Desde una bureta titular lentamente y agitando con solución de tiosulfato de sodio 0.1N hasta decoloración, usando engrudo de almidón como indicador. 
Agregar bicarbonato de sodio hasta reacción alcalina al tornasol y titular con solución de iodo 0.1N. Cada ml de solución de iodo 0.1N equivale a 0.004946 g de As2O3.

AsO4-3 + I- + H+ AsO3-3 + I2

S2O3= + I2 2 I- + S4O6=

AsO3-3 + I2 AsO4= + 2 I- + 2 H2O

Interpretación de los resultados

Arsénico en sangre (pseudonormal) < 0.07 mg/l
Arsénico en orina (pseudonormal) < 0.05 mg/l
Arsénico en pelo (pseudonormal) < 30 µg/ 100 g pelo
Arsénico en uña (pseudonormal) < 400 µg/ 100 g uña
Arsénico en agua de bebida (pseudonormal) < 0.12 mg/ l